**PURE CARE** არის წყალზე დაფუძნებული გელი რემინერალიზაციისა და დესენსიბილიზაციის შემდეგ ა

გაუფერულების პროცესი. სასიამოვნო პიტნის არომატი. ძირითადი ინგრედიენტები: წყალი, ქსილიტოლი,

კალიუმის ნიტრატი და ნატრიუმის ფლუორიდი.

**ჩვენებები**

პროფესიონალური გამოყენება: გაუფერულების პროცესისთანავე.

პაციენტის განაცხადი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): ამბულატორიული მკურნალობის შემთხვევაში.

 **I ) CUSTOM TRAY APPLICATION**

1. გაუფერულების გამოყენების შემდეგ, კარგად ჩამოიბანეთ მორგებული უჯრა გაშვების ქვეშ

წყალი.

2. ჩაასხით PURE CARE-ს დიდი ფენა უჯრაში და წაისვით ზედა ნაწილზე

და/ან ქვედა კბილები.

3. შეინახეთ უჯრა პირში მინიმუმ 3 წუთის განმავლობაში.

4. ამოიღეთ უჯრა.

ამბულატორიული მკურნალობის შემთხვევაში:

5. სთხოვეთ პაციენტს ჩამოიბანოს ზედაპირზე დარჩენილი გელი. ურჩიეთ პაციენტს არა

ჭამა და დალევა განაცხადის შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში.

6. უჯრაში დარჩენილი გელი დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოიბანოთ ან ჩამოიბანოთ

გაშვებული წყალი.

**II ) კბილის აპლიკაცია**

1. საჭიროების შემთხვევაში კბილის ზედაპირზე ნერწყვის ჭარბი მოცილება ბამბის რულეტით ან

სპეციფიკური მოწყობილობა.

2. წაისვით გელის დიდი ფენა კბილის ზედაპირებზე ნაცხის გამოყენებით,

საჭიროების შემთხვევაში ხელთათმანიანი თითის ან ინტერპროქსიმალური კბილის ჯაგრისები.

3. შეინახეთ გელი პირის ღრუში მინიმუმ 3 წუთის განმავლობაში.

ამბულატორიული მკურნალობის შემთხვევაში:

4. სთხოვეთ პაციენტს ჩამოიბანოს ზედაპირზე დარჩენილი გელი. ურჩიეთ პაციენტს არა

ჭამა და დალევა განაცხადის შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში.

**ᲒᲕᲔᲠᲓᲘᲗᲘ ᲛᲝᲕᲚᲔᲜᲔᲑᲘ**

ამ სამედიცინო მოწყობილობის სათანადო გამოყენების შემთხვევაში, არასასურველი გვერდითი მოვლენები ძალზე იშვიათია.

თუმცა, იმუნური სისტემის რეაქციები (ალერგია) ან ადგილობრივი დისკომფორტი არ შეიძლება

სრულიად გამორიცხული იყოს. უნდა გაიგოთ არასასურველი გვერდითი ეფექტების შესახებ, თუნდაც საეჭვოა გვერდითი ეფექტი გამოწვეული იყოს ჩვენი პროდუქტით გთხოვთ დაგვიკავშირდით.

**უკუჩვენებები / ურთიერთქმედებები**

თუ პაციენტს აქვს ალერგია კომპონენტის მიმართ ან ჰიპერმგრძნობელობა

ამ პროდუქტის , იხილეთ ძირითადი ინგრედიენტების სია, ჩვენ გირჩევთ არ გამოიყენოთ იგი ან ამის გაკეთება მხოლოდ მკაცრი სამედიცინო ზედამხედველობის ქვეშ. სტომატოლოგმა უნდა ჩათვალოს ცნობილი პროდუქტის ურთიერთქმედება და ჯვარედინი რეაქცია სხვა მასალებთან უკვე პროდუქტის გამოყენებამდე პაციენტის პირში.

**შენახვა**

შეინახეთ გრილ, მშრალ და მზის პირდაპირი სხივებისგან დაცულ ადგილას.

**შეფუთვა**

4 შპრიცი 2,3 გ (2 მლ)